招 标 文 件

项   目   号：CQDK607DH2024002

招标项目编号：SBJS2024001

招标项目名称：重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建

设工程地质灾害监测台站建设项目/黔江区、酉阳县、秀山县地质灾害监测台站建设项目（设备辅材采购及技术服务）

采   购   人：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队

二〇二四年四月

目  录

第一篇 投标邀请书	4

一、招标项目内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格要求	4

四、投标、开标有关说明	4

五、采购项目需落实的政府采购政策	5

六、投标有关规定	5

七、投标保证金	6

（一）投标保证金递交	6

（二）保证金退还方式	6

八、联系方式	6

第二篇 项目服务要求	8

一、 招标项目内容	8

二、 招标项目服务要求	8

三、 仪器设备技术参数要求	8

第三篇  项目商务要求	16

一、服务期、服务地点及验收方式	16

二、报价要求	16

三、质量保证及售后服务	16

四、付款方式	17

五、知识产权	18

六、其他商务要求内容	18

第四篇  资格审查及评标办法	19

一、资格审查	19

二、评标方法	20

三、无效投标条款	21

四、废标条款	21

第五篇  投标人须知	22

一、投标人	22

（一）投标人	22

（二）合格投标人条件	22

（三）投标人的风险	22

（四）法律责任	22

二、招标文件	22

三、投标文件	23

（一）投标文件组成	23

（二）投标有效期	23

（三）投标文件的份数和签署	23

（五）投标报价	23

（六）修正错误	23

（七）投标文件的递交	24

四、开标	24

五、评标	25

六、定标	25

（一）定标原则	25

（二）定标程序	25

七、中标通知书	25

八、询问、质疑和投诉	25

（一）询问	25

（二）质疑	25

（三）投诉	26

九、签订合同	27

第六篇  合同格式合同（样本）	28

第七篇  投标文件格式	33

# 第一篇 投标邀请书

为落实政府采购政策，重庆市地质矿产勘查开发局607地质队对重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害监测台站建设项目/黔江区、酉阳县、秀山县地质灾害监测台站建设项目（设备辅材采购及技术服务）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害监测台站建设项目/黔江区、酉阳县、秀山县地质灾害监测台站建设项目（设备辅材采购及技术服务） | 设备辅材采购 | 670 | 4 | 13% | 仅面对小微企业 |
| 2 |  | 技术服务 | 170 |  | 6% |  |

## 二、资金来源

财政预算资金,预算金额为840万元，设备辅材采购最高限价670万元，技术服务最高限价170万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中小微企业招标。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

- 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在重庆市地质矿产勘查开发局607地质队领取本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标公告期限：自招标公告发布之日起三个工作日。

（三）招标文件发售

1.招标文件发售期限：2024年 04 月 9 日-2024年 4 月 12 日（工作时间：9：00--17:00）

2.售价：免费

3.供应商报名方式

现场报名。

（四）投标地点：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队中会议室（重庆市巴南区渝南大道60号）

（五）投标开始时间：2024年 4 月 15 日北京时间 14:00 。

（六）投标截止时间：2024年 4 月 15 日北京时间14:30。

（七）开标时间：2024年 4 月 15 日北京时间 14:30 。

（八）开标地点：同投标地点

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市地质矿产勘查开发局607地质队领取，请各投标人注意；无论投标人领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）未报名的供应商或超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、投标保证金

投标保证金的形式：现金

投标保证金的金额：40000.00元。

缴纳方式：与投标文件一并递交，投标人应自行密封好，加盖单位公章。

保证金的退还：未中标投标人在开标结束后当场退还。中标人在中标人与招标人签定合同后自动转为履约保证金。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队

联系人：杜老师

电  话：15310828223

地  址：重庆市巴南区渝南大道60号

# 第二篇 项目服务要求

## 招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害监测台站建设项目/黔江区、酉阳县、秀山县地质灾害监测台站建设项目（设备辅材采购及技术服务） | 设备辅材采购 | 670 | 4 | 13% | 仅面对小微企业 |
| 2 |  | 技术服务 | 170 |  | 6% |  |

## 招标项目服务要求

| 分包号 | 区县 | 隐患点 | 普适型GNSS | 地裂缝 监测仪 | 墙裂缝 监测仪 | 倾斜仪 | 雨量计 | 泥位计 | 无线预警广播 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酉阳县 | 79 | 241 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 |
|  | 秀山县 | 34 | 104 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34 |
|  | 黔江区 | 139 | 373 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 |
| 合计 |  | 252 | 718 | 122 | 8 | 17 | 1 | 1 | 283 |

## 仪器设备技术参数要求

（1）普适型GNSS参数选型

| 参数类型 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※★测量精度 | 静态相对定位精度 | 水平：5mm+1ppm RMS | 等于5mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于5mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  |  | 垂直：10mm+1ppm RMS | 等于10mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于10mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  | 动态相对定位精度 | 水平：10mm+1ppm RMS | 等于10mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于10mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
|  |  | 垂直：20mm+1ppm RMS | 等于20mm+1ppm RMS为满足技术参数，小于20mm+1ppm RMS为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h |  | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h |  | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023) |  | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 位移、倾角、振动加速度等 RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式） |  |  |
| 星频要求及工作模式 | BDS+GPS（双星四频以上）/BDS（北斗三号） |  | 支持内置 MEMS 传感器动态触发调整监测频率 |
| 功耗 | 在采样间隔不低于15s且上传间隔不低15s情况下，接收机正常工作的平均功耗＜2W |  |  |
| 工作温度 | -20～+65℃ |  | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |  |
| 仪器可靠性 | MTBF指标不低于10000小时 |  |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |  |
| 供电方式 | 按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作 |  | 具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 1.支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 2.支持无网络环境下前端解算触发现场报警。 |  |  |

（2）地表裂缝计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ※测量范围 | 0～100/200/500cm | 100/200/500为满足技术参数，大于500为优于技术参数 |
| ※★测量精度 | 土0.1%F.S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 裂缝宽度、振动加速度、倾角等 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

（3）墙裂缝计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ※测量范围 | 0～50/100/200/500cm | 50/100/200/500为满足技术参数，大于500为优于技术参数 |
| ※★测量精度 | 土0.1%F.S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据需求在技术参数要求的范围内设实际定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》 (DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 裂缝宽度、振动加速度、倾角等 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 | 设备外壳保证3年内不开裂、不破损 |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

（4）倾斜仪参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ※测量范围 | ±30° | 等于±30°为满足技术参数；大于+30°、小于-30°为优于技术参数 |
| ※★测量精度 | ±0.1° | 等于±0.1°为满足技术参数，-0.1°（不含）至+0.1°（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》 (DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测、现浇混凝土、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

（5）雨量计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～8mm/min（毫米／分）（压电式）； 0～4mm/min（毫米／分）（翻斗式） |  |
| ※★测量精度 | ±4% | ①相对精度；②等于±4%为满足技术参数，-4%（不含）至+4%（不含）为优于技术参数 |
| ※分辨力 | 0.2mm | 等于0.2为满足技术参数，小于0.2为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

（6）泥位计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.6～40m |  |
| ※★分辨力 | ±0.1%F·S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》 (DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 泥水位高度 | 集成视频辅助判定 |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 钢结构、现浇混凝土墩等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 1.支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警； 2.支持内置摄像头联动抓拍功能（夜间补光）。 |  |

（7）无线预警广播站参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（DZ/T 0450-2023） |  |
| 报警来源 | 本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等 |  |
| 报警方式 | 报警音；警示灯光；语音播报 |  |
| 通讯方式 | 移动通信/低功率广域网/卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ |  |
| ※★输出功率 | 100W及以上 | 等于100为满足技术参数，大于100为优于技术参数 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 | 具备过压及欠压保护 |
| 现场存储 | 本地存储及远端平台存储 |  |
| 控制方式 | 本地控制及远端平台控制 | 本地控制需提供误报消除按键 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

1.所投使用的监测预警仪器设备的功能、技术参数、建设要求符合《地质灾害自动化仪器监测预警规范》（自然资源部）、《地质灾害监测数据通信技术要求》（自然资源部）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警技术要求（试行）》（渝规资〔2018〕100）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警项目工程建设技术要求》（渝规资〔2020〕36号）规定。

2.所投使用的监测预警仪器设备具备智能化功能（包括设备状态智能控制功能、监测数据自动采集功能、监测数据初差智能分析功能、监测数据自动传输功能、监测数据智能储存功能、智能告警功能）：

2.1设备状态智能控制功能：所有的监测设备能够根据隐患点变形情况自动唤醒设备，能够根据监测数据变化情况自动调整监测频率，能够通过系统平台实时查看设备电量、电压、监测频率等状态并远程配置设备参数，能够接收平台下发固件进行自动升级、重启，同时能够接收平台下发指令（包括修改物联网平台接入地址指令）并自动执行，实现设备在线远程升级、指令下发等双向控制功能，设备故障或设备离线能够自动告警。

2.2监测数据自动采集功能：所有的监测设备能够实时自动采集监测数据。

2.3监测数据初差智能分析功能：所有监测设备能够对采集的监测数据开展初步分析，筛选、检查和解译误差，消除明显的错误数据。

2.4监测数据自动传输功能：所有监测设备能够将采集的监测数据实时自动传输至重庆市危岩地灾风险管控应用系统。

2.5监测数据智能储存功能：监测设备除可实现数据远程传输外，还应具备足够容量的本地存储介质（如SD卡或外接USB存储设备等），具备离线数据智能存储功能，极端条件下无法发送数据时支持7天以上的实时数据存储，信号改善后自动将数据传回平台。

2.6智能告警功能：所有设备实现现场自组网互联互通，能够根据监测数据、告警阈值、分析结果、系统平台远程指令自动作出告警响应：

①监测设备与无线预警广播站现场自组网互联互通，监测设备实时自动监测数据变化情况，当监测数据到达告警阈值时，现场布设的监测设备自动发出告警信号，直接触发现场布设的无线预警广播站同步发出告警。

②重庆市危岩地灾风险管控应用系统能够根据监测数据分析结果向无线预警广播站发送预警语音和预警信息，无线预警广播站能够实时接收预警语音和预警信息，并实现预警语音和预警信息的实时播报，确保地灾隐患点威胁区居住人员即时获知预警信息。

3.普适型GNSS和无线预警广播站须采用太阳能供电，配套的锂电池容量必须保证监测设备在无日照条件下至少连续工作30天，在久雾久雨及日照率小于30%的地区适当增大容量，太阳能电池板功率应与锂电池容量匹配。

4.除普适型GNSS和无线预警广播站以外，其余设备须采用内置高性能电池供电，并保证电池至少能供设备正常工作3年。

5.本项目使用的普适型GNSS设备须具备前端解算功能，通讯中断情况下普适型GNSS可在设备端进行数据解算，数据达到预警阈值时直接触发现场布设的无线预警广播站发出告警，满足实时监测隐患点变形和及时告警的需求。

6.本项目鼓励使用单北斗普适型GNSS设备（BDS（北斗三号+卫星互联网）），使用的具体点位由投标人根据地质灾害隐患点地形地貌、植被覆盖等情况，对北斗卫星信号开展现场测试后，因地制宜对符合通视条件的地质灾害隐患点开展使用。单北斗普适型GNSS设备安装前，中标人须向采购人报备并提供使用单北斗普适型GNSS设备的具体点位清单。

7.所有设备应具备足够的可靠性，设备外壳应达到3年内不开裂、不破损，满足野外工作需求。

8.本项目安装的普适型GNSS、雨量计、泥位计、无线预警广播站外围应同时配备安装围栏，用于设备防护，围栏长宽高分别为1.5米×1.5米×1.5米，镀锌钢管材质，管壁厚度不小于3毫米。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期：

1.中标人应在签订合同之日起1个月内完成所中项目的设备辅材交付、技术指导等服务以及直接接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统。

2.监测服务期为3年，以最终验收合格之日起开始计算。

（二）服务地点：采购人指定地点（项目区域的地质灾害隐患点）。

（三）验收方式：

中标人所使用的监测预警仪器设备在安装调试并接入系统符合要求后。

## 二、报价要求

1.本次报价为人民币报价，包括满足本次招标全部采购需求所应提供的技术服务以及伴随的货物和成果提交。报价不得超过最高限价。报价因素还应考虑项目实施过程中的方案调整。

2.报价必须包含安全生产费及生产过程中可能产生的其他费用，投标人须在投标函的其它补充说明中承诺包含此项费用。

3.采购人提供的主要实物工作量是估算量或暂定量，是为投标人的投标报价确定的共同基础，不作为最终结算的依据。采购人以实际认定的工作量和中标单价进行结算。若因项目实施中工作区地质情况发生变化，须增加工作量的，经采购人批准后，按中标人清单报价中相同的子项的报价计价；没有相同的按财政认可的其他预算定额或市场报价计价。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其监测服务期为3年。服务期到期后，本项目涉及的所有监测设备归采购人所有。项目验收合格之日起，中标人负责3年的所有监测预警仪器设备的维护，对损坏的零部件均由中标人进行更换，采购人不承担任何费用。（若投标人有更优惠的服务期，请在投标文件中明确承诺）

2. 监测预警仪器设备属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3. 监测预警仪器设备的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.现场响应

中标人负责监测服务期内的监测预警仪器设备维护，并提供有效的设备故障预警措施，确保能够及时掌握设备运行状态，并保证在质量保证期内设备在任何时间的在线率不低于90%。监测仪器设备出现运行故障，工程师到达现场后24小时内仍无法修复导致影响监测工作的，须于5日内免费提供备用机，使采购人能够正常使用。

2.数据分析核实

中标人负责监测服务期内的数据分析和告警核实，发现数据异常或系统告警立即核实并向采购人提交核实情况，及时整改误报或因设备原因导致的告警，保障监测运行正常，有效监控地质灾害隐患点在监测期间的变形情况。

3.技术升级

在监测服务期内，如果中标人提供监测预警仪器设备技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对所提供的监测预警仪器设备进行升级服务。

（三）备品备件及易损件

1.中标人维修监测预警仪器设备使用的备品备件及易损件应为原厂配件，在监测服务期内所更换设备的质量与原设备质量要求相同，在监测服务期内，由于监测仪器设备本身质量原因所导致的设备更换所产生的所有费用由中标人负责，采购人不承担任何费用。

2.为保障监测预警运行，投标人一旦中标，须另提供中标所需监测预警仪器设备数量的5%的作为应急更换设备。（投标人提供相关承诺并加盖公章）。

## 四、付款方式

由采购人支付该项目合同款项，付款方式如下：

1.通过到货验收后，双方根据实际数量进行初步结算，乙方提供增值税专用发票（设备及辅材税率为13%，技术服务税率为6%，下同）。甲方收到重庆市规划和自然资源局支付进度款后，支付乙方设备辅材采购及技术服务结算总金额的68.25%。

2.项目通过整体野外验收后，双方根据验收合格的实际数量进行最终结算，乙方提供增值税专用发票。甲方收到重庆市规划和自然资源局支付验收款后，支付乙方设备辅材采购及技术服务结算总金额的22.75%。

3.项目运行维护期（3年），甲方分三年向乙方支付合同剩余款项，即甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后，第一年支付乙方设备辅材采购及技术服务结算总金额的2%，第二年支付乙方设备辅材采购及技术服务结算总金额的3%，三年支付乙方设备辅材采购及技术服务结算总金额的4%。

4.项目完工后，甲方与乙方的结算金额最终以规资局该项目审定金额为依据，若存在质量问题等，造成项目验收不过关，甲方需要退还规资局项目款等情况，则责任由乙方承担，甲方有权扣除相应款项。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）投标人针对本项目背景以及项目服务内容有一定了解。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定足额提交投标保证金。 |

注：

①投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

## 二、评标方法

本项目采用低价中标法进行评标。

低价中标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价评估。报价低者排名靠前。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。报价相同的，按抽签的方式确定排名。

- 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）投标人组成联合体投标的；

（七）未满足招标文件服务要求或商务要求的。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书、项目服务需求、项目商务需求、资格审查及评标办法、投标人须知、合同主要条款和格式合同（样本）、投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市地质矿产勘查开发局607地质队领取，请各投标人注意；无论投标人领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

- （三）投标文件的份数和签署

1.投标文件份数：

①投标文件纸质文档一式两份，其中正本一份，副本一份；

每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1.采购人应当在评标结束后2个工作日内出具评标报告，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

3.采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市地质矿产勘查开发局607地质队网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日起一个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起一个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起一个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

- （三）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。签订合同时，中标人需提供中小微企业承诺书。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

- 第六篇  合同格式合同（样本）

项目采购合同

采购项目名称：

甲方（需方）：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队

乙方（供方）：XXXXXX

重庆市地质矿产勘查开发局607地质队制

2024年  月

根据政府采购的相关法律规定，重庆市地质矿产勘查开发局607地质队对“XX”项目进行采购。XX年XX月XX日，经公开招标，XX中标承担该项目。为顺利开展工作，根据《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本项目相关事宜协商一致，共签订本合同，并共同遵守履行。

第一条 本合同签订依据

1.1法律法规依据

《政府采购法》、《民法典》。

1.2政策依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定。

第二条 项目名称

第三条 项目内容、范围和要求

3.1项目工作内容

3.2 项目工作范围

3.3项目工作要求及成果

3.4项目工期

第四条 项目经费及支付方式

4.1合同金额

4.2 付款方式

4.3乙方收款账户

第五条 双方的权利与义务

5.1 甲方的权利

5.1.1甲方或甲方委托机构负责对项目工作进度、质量进行监督管理，组织专家进行验收，对项目工作质量进行监督管理。

5.1.2检查项目资金使用情况。

5.1.3根据工作开展实际情况调整实施方案。对无进一步开展工作价值的项目，按规定程序下达项目终止通知书。

5.1.4项目所形成的成果和成果资料属甲方所有。

5.2甲方的义务

5.2.1甲方应按照本合同约定向乙方支付项目资金。

5.2.2甲方较大程度地变更合同内容、规模、条件，或因提交的基础资料有误，以致造成乙方返工时，甲乙双方另行签订补充协议，甲方应根据所耗工时向乙方支付返工补偿费。

5.2.3甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规、规范和标准开展项目工作。甲方要求提前交付成果文件时，须征得乙方的同意，甲方应根据提前投入的工作量，向乙方支付相应的赶工费。

5.2.4甲方应协助乙方协调项目实施过程中有关技术问题。

5.3乙方的权利

5.3.1报请甲方组织有关专家对项目需要调整（变更）的实施方案、阶段性工作报告、测试分析数据、成果报告进行评审验收，并负责审查后成果资料的补充、修改和完善工作。

5.3.2对实施过程中有关技术问题，报请甲方协调统一。

5.3.3按协议约定向甲方申请拨付项目经费。

5.4乙方的义务

5.4.1乙方应于合同第三条约定时间前完成项目内容，并对提交的成果质量负责。

5.4.2乙方应按甲方的具体要求提交项目成果及相关材料，并对提交的成果及相关材料真实性负责。

5.4.3乙方由于自身原因，在成果资料文件中出现的遗漏和差错，应在甲方指定的时间内修改、补充、完善。

5.4.4乙方应对项目经费进行单独核算，专款专用，严格按照相关财会制度规定的开支范围和标准，列支与项目实施、管理相关的费用，不得挤占、截留和挪用。

5.4.5本合同中3.1.2条款规定的任务，未经甲方书面同意，乙方不得转包和分包。

5.4.6严格执行国家、重庆市及中标工作方案确定的安全管理有关规定，加强安全管理，若发生安全事故，乙方承担一切责任。

5.4.7接受甲方或甲方委托机构和专家组开展的技术、质量、进度检查和资金使用情况检查，并按规定报送阶段性工作报告。

5.4.8遵守项目相关资料保密规定，履行项目全过程资料保管和保密义务。未经甲方批准，不得发布、公开项目阶段进展或成果资料信息。

5.4.9 每次拨付项目款时乙方需向甲方开具发票。

5.4.10严格按照甲方下达的计划、项目任务书、中标工作方案及相关技术规范开展工作，保证项目质量，并满足重庆市地质矿产勘查项目验收、评审管理办法规定的“合格”以上标准。

5.4.11接受甲方、项目所在地规划自然资源主管部门或甲方委托机构和专家组开展的技术、质量、进度检查和资金使用情况检查，并按规定报送阶段性工作报告，包括月报、季报、半年报、年报。

5.4.12按甲方下达的项目终止通知书要求及时履行终止行为。

5.4.13合同签订后，乙方应在30日内向项目所在地的规划自然资源主管部门报送开工报告，开展现场工作。

5.4.14在合同规定时间内完成项目绩效目标。

5.4.15乙方需协助甲方开展项目成果移交工作。

第六条 违约责任

6.1在合同履行期间，若甲方无正当理由要求终止或解除合同，乙方不退已付前期工作费用。甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付合同费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用全部支付。若甲方有正当理由要求终止，据实结算。

6.2甲方必须按合同规定支付前期工作费用，如甲方未按时支付前期工作费用，乙方有权推迟开工时间，后阶段相应工作顺延。

6.3由于乙方自身原因，导致延误成果资料交付时间的，每延误一天，应减收该项目应收费的千分之一。

6.4由于甲方未按合同第四条支付项目资金，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。

6.5乙方应对标书的制作及发布工作的合法性负责，由于乙方自身原因造成的相关投诉及损失由乙方承担相关赔偿责任。

6.6合同签署生效后，乙方无正当理由要求终止或者解除合同，乙方应向甲方返还前期工作费用及甲方已交付的阶段性费用。乙方有正当理由申请终止，据实结算。

6.7若乙方不能按本合同约定交付合格的项目成果，在甲方提供的合理的修改完善时间内仍不能提供，甲方有权解除本合同并要求返还已经支付的所有费用。

6.8 若乙方提供虚假成果或不真实的数据，甲方有权解除本合同并要求乙方承担由此造成的损失，并返还甲方已经支付的所有费用。

第七条 其它

7.1本合同项目成果版权归甲方所有，未经甲方允许乙方不得擅自使用。

7.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，应另行支付费用。

7.3项目工作中，如需对实施方案进行调整，乙方应及时向甲方提出书面请示，经甲方同意，并组织专家审查批准后，按批准后的方案实施。

7.4由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

7.5双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向重庆市仲裁委员会申请仲裁，或向地方人民法院起诉（二选一）。

重庆市仲裁委员会☑          地方人民法院□

7.6本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

7.7本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

7.8本合同自双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方（盖章）                                 乙方（盖章）

法定代表人（签章）：                         法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                         委托代理人（签章）：

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

年   月   日                                  年   月   日

# 第七篇  投标文件格式

- 投 标 文 件

项目名称：

招标项目编号：

项目号：

投标人： 　  　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

- 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

- 二、技术文件

（一）服务方案（服务评审需提供的材料，格式自定）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

- 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺（格式自定）

（四）商务评审需提供的资料（格式自定）

- 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）投标保证金缴纳凭证

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 投标报价（小写） | 分包号 |
| 1 | 设备辅材采购 |  |  |
| 2 | 技术服务 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 运输费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 | 元 |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.该表格式可以自行拟定。

## 二、技术文件

（一）服务方案（服务评审需提供的材料，格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

3.根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

4.该表可扩展，并逐页签字盖章。

5.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：

致：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件纸质（经济、技术、商务及其他）正本1份，副本      份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

十一、                            （其他补充说明）

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

3.根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）商务承诺

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞4 6号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员     人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员     人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 ：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市地质矿产勘查开发局607地质队：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市地质矿产勘查开发局607地质队：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （结束）